PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE HABITACIONAL A=36,35M²

1. **SERVIÇOS INICIAIS E FUNDAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Descrição | Unid. | Quant. | Custo | Total |
| 01 | GUIA PINUS 2,5X20CM X 2,70M | UN | 27 |  |  |
| 02 | SARRAFO PINUS 2,5X2,5CM X 2,70M | M | 24 |  |  |
| 03 | AREIA REGULAR | M3 | 2 |  |  |
| 04 | BRITA Nº 1 | M3 | 1,50 |  |  |
| 05 | CIMENTO SACO 50 KG | SACO | 12 |  |  |
| 06 | PREGO 17X27 | KG | 2 |  |  |
| 07 | ARAME RECOZIDO Nº 18 | KG | 2 |  |  |
| 08 | FERRO 12,5MM COM 12METROS | UN | 13 |  |  |
| 09 | FERRO 4,2MM COM 12METROS | UN | 12 |  |  |
| 10 | HIDROASFALTO 18 L | UN | 1 |  |  |
| 11 | TIJOLO MACIÇO 19X9X5CM | UN | 1000 |  |  |
| 12 | ESCORAS EUCALIPTO COM 3 METROS | UN | 4,00 |  |  |

**R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **ALVENARIAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Descrição | Unid. | Quant. | Custo | Total |
| 01 | TIJOLO 6 FUROS – MEDIDAS 09X14X19 | UN | 2.500 |  |  |
| 02 | CAL PACOTE 20KG | UN | 12,00 |  |  |
| 03 | AREIA REGULAR | M³ | 2,00 |  |  |
| 04 | CIMENTO CP II - PACOTE 50 KILOS | SACO | 7,00 |  |  |
| 05 | BRITA Nº 01 | M3 | 0,50 |  |  |
| 06 | FERRO 6.3MM COM 12METROS | UN | 15 |  |  |
| 07 | FERRO 4.2MM COM 12 METROS | UN | 9 |  |  |
| 08 | PREGO 17X27 | KG | 4 |  |  |

**R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **COBERTURA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Descrição | Unid. | Quant. | Custo | Total |
| 01 | GUIA DE EUCALIPTO 10CM | M | 250 |  |  |
| 02 | GUIA DE EUCALIPTO 5X7CM | M | 100 |  |  |
| 03 | CAIBRO DE EUCALIPTO 5X15CM X 4,40M | M | 8,80 |  |  |
| 04 | PREGO 19X36 | KG | 4 |  |  |
| 05 | PREGO 18X30 | KG | 5 |  |  |
| 06 | TELHAS DE FIBROCIMENTO 6MM – 1,10X1,83M | UN | 12 |  |  |
| 07 | TELHAS DE FIBROCIMENTO 6MM – 1,10X2,13M | UN | 16 |  |  |
| 08 | TELHAS DE FIBROCIMENTO 6MM – 1,10X2,44M | UN | 2 |  |  |
| 09 | TELHAS DE FIBROCIMENTO 6MM – 1,10X1,22M | UN | 1 |  |  |
| 10 | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO- 0,63x1,10M | UN | 8 |  |  |
| 11 | PARAFUSO ROSCA DIAMETRO 8mm (5/16”) | UN | 72 |  |  |
| 12 | JIMO CUPIM | L | 11 |  |  |
| 13 | CEMALHA PARA FORRO DE MADEIRA | M | 50 |  |  |
| 14 | FORRO DE MADEIRA PINUS | M2 | 37 |  |  |
| 15 | PREGO 12X12 | KG | 5 |  |  |
| 16 | SARRAFO PINUS 2,5X2,5M | M | 25 |  |  |

**R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **PISO CERÂMICO E CONTRAPISO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Descrição | Unid. | Quant. | Custo | Total |
| 01 | AREIA REGULAR | M3 | 3 |  |  |
| 02 | IMPERMEABILIZANTE SIKA | L | 15 |  |  |
| 03 | CIMENTO SACO DE 50KG | UN | 17 |  |  |
| 04 | BRITA Nº 1 | M3 | 4 |  |  |
| 05 | PISO CERÂMICO ESLMATADO 40X40 OU SIMILAR | M² | 33 |  |  |
| 06 | ARGAMASSA COLANTE ACII PACOTE 20KG | U N | 9 |  |  |
| 07 | REJUNTE | KG | 7,50 |  |  |

**R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **REVESTIMENTO PAREDES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Descrição | Unid. | Quant. | Custo | Total |
| 01 | AREIA REGULAR | M³ | 3,0 |  |  |
| 02 | CAL PACOTE 20KG | UN | 20 |  |  |
| 03 | CIMENTO CP II - PACOTE 50KG | UN | 15 |  |  |
| 04 | CERÂMICA ESMALTADA 30X60 OU SIMILAR | M2 | 10 |  |  |
| 05 | ARGAMASSA COLANTE ACII PACOTE 20KG | U N | 4 |  |  |
| 06 | REJUNTE | KG | 2,50 |  |  |

**R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **ESQUADRIAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Descrição | Unid. | Quant. | Custo | Total |
| 01 | PORTA INTERNA SEMIOCA DE MADEIRA COM MARCO, GUARNIÇÕES E FECHADURA: 0,70X2,10M | UN | 3 |  |  |
| 02 | TACO DE FIXAÇÃO | UN | 21 |  |  |
| 03 | JANELA BASCULANTE 0,60X0,60METROS | UN | 1 |  |  |
| 04 | JANELA DE FERRO DE CORRER 1,20X1,0M | UN | 1 |  |  |
| 05 | VIDRO LISO 3MM | M² | 8 |  |  |

**R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **PINTURA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Descrição | Unid. | Quant. | Custo | Total |
| 01 | SELADOR ACRILICO 18 LITROS | UN | 1 |  |  |
| 02 | DILUENTE PARA TINTA | L | 2,0 |  |  |
| 03 | TINTA ESMALTE 3,6 LITROS | UN | 6 |  |  |
| 04 | TINTA ZARCÃO | L | 2 |  |  |
| 05 | TINTA ACRILICA STANDART 18 LITROS | UN | 1 |  |  |
| 06 | FUNDO BRANCO PARA MADEIRA 18 LITROS | UN | 1 |  |  |
| 07 | LIXA P/ MADEIRA Nº 100 | UN | 3 |  |  |
| 08 | LIXA P/ MADEIRA Nº 120 | UN | 4 |  |  |
| 09 | LIXA P/ FERRO Nº 100 | UN | 16 |  |  |

**R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **APARELHOS SANITÁRIOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Descrição | Unid. | Quant. | Custo | Total |
| 01 | VASO SANITÁRIO E LAVATÓRIO COM ACES. FIXAÇÃO | UN | 1 |  |  |
| 02 | BOLSA DE BORRACHA 1 ½” | UN | 1 |  |  |
| 03 | ASSENTO PLÁSTICO | UN | 1 |  |  |
| 04 | VÁLVULA DE PVC DN40mm | UN | 2 |  |  |
| 05 | SIFÃO PLÁSTICO FLEXIVEL 40mm | UN | 2 |  |  |
| 06 | ADAPTADOR DE PVC PARA VÁLVULA DE 40mm | UN | 1 |  |  |
| 07 | ENGATE FLEXÍVEL ½” 30CM | UN | 2 |  |  |
| 08 | TORNEIRA DE PVC PARA LAVATÓRIO DE1/2” | UN | 1 |  |  |
| 09 | FITA TEFON VEDA ROSCA | RL | 1 |  |  |
| 10 | CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR 12 LITROS | UN | 1 |  |  |
| 11 | TUBO DE DESCARGA EXTERNO DN40mm | UN | 1 |  |  |
| 12 | BUCHA E PARAFUSO Nº 8 | UN | 2 |  |  |
| 13 | TANQUE DE PLÁSTICO COM ACESS. FIXAÇÃO | UN | 1 |  |  |
| 14 | TORNEIRA DE PVC LONGA PARA TANQUE | UN | 1 |  |  |
| 15 | JOELHO DE PVC DN40mm | UN | 4 |  |  |
| 16 | CURVA CURTA DE PVC DN 100 | UN | 1 |  |  |
| 17 | JOELHO 90° DN75 | UN | 1 |  |  |

**R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **MATERIAL HIDRAULICO E SANITÁRIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Descrição | Unid. | Quant. | Custo | Total |
| 01 | TUBO DE PVC DN25mm | M | 18 |  |  |
| 02 | JOELHO 90 DE PVC DN25mm | UN | 3 |  |  |
| 03 | JOELHO DE REDUÇÃO 25X20mm | UN | 5 |  |  |
| 04 | TÊ PVC 25X25mm | UN | 4 |  |  |
| 05 | REGISTRO DE PRESSÃO METÁLICO DN25mm | UN | 1 |  |  |
| 06 | REGISTRO DE GAVETA METÁLICO DN25mm | UN | 1 |  |  |
| 07 | FITA DE VEDAÇÃO VEDA ROSCA 10 METROS | ROLO | 1 |  |  |
| 08 | TUBO ADESIVO DE PVC 75 GRAMAS | TUBO | 1 |  |  |
| 09 | TUBO DE PVC PARA ESGOTO 40mm | M | 3,25 |  |  |
| 10 | TUBO DE PVC PARA ESGOTO50mm com 3 METROS | M | 2,60 |  |  |
| 11 | TUBO DE PVC PARA ESGOTO 75mm | M | 3,50 |  |  |
| 12 | TUBO DE PVC PARA ESGOTO 100mm | M | 12 |  |  |
| 13 | CAIXA DE GORDURA DE PVC COM TAMPA DN250 | UN | 1 |  |  |
| 14 | RALO SINFONADO COM TAMPA DN100 | UN | 1 |  |  |
| 15 | CAIXA SINFONADA COM TAMPA DN150 | UN | 1 |  |  |
| 16 | JUNÇÃO INVERTIDA 45º 100X75 | UN | 1 |  |  |
| 17 | CAIXA DE INSPEÇÃO  Tijolo maciço  Cimento saco 50 kg  (outros materiais já listados anteriormente) | UN  SC | 186  0,60 |  |  |

**R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **REDE ELÉTRICA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Descrição | Unid. | Quant. | Custo | Total |
| 01 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 6 DISJUNTORES | UN | 1 |  |  |
| 02 | CAIXA DE SOBREPOR 4X2” PLÁSTICA | UN | 15 |  |  |
| 03 | INTERRUPTOR SIMPLES DE embutir COMPLETO | UN | 3 |  |  |
| 04 | INTERRUPTOR DUPLO DE embutir COMPLETO | UN | 2 |  |  |
| 05 | INTERRUPTOR E TOMADA DE embutir COMPLETO | UN | 1 |  |  |
| 06 | TOMADA SIMPLES DE embutir COMPLETA | UN | 6 |  |  |
| 07 | DISJUNTOR MONOPOLAR 15 APEREDES | UN | 2 |  |  |
| 08 | MANGUEIRA CORRUGADA ½” | M | 50 |  |  |
| 09 | MANGUEIRA CORRUGADA ¾” | M | 5 |  |  |
| 10 | ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO 3/4” | M | 1,50 |  |  |
| 11 | CURVA DE 90° ZINCADO ¾” COM BUCHA | UN | 3 |  |  |
| 12 | FIO ISOLADO 2,5MM FLEXIVEL | M | 100 |  |  |
| 13 | FIO ISOLADO 6,0MM FLEXIVEL | M | 39 |  |  |
| 14 | CAIXA SEXTAVADA | UN | 6 |  |  |
| 15 | DISJUNTOS MONOPOLAR 30 AMPERES | UN | 1 |  |  |
| 16 | SUPORTE PARA LÂMPADA E27 | UN | 7 |  |  |
| 17 | LÂMPADA BOCAL E27 | UN | 7 |  |  |
| 18 | CHUVEIRO TIPO DUCHA 5.400W 3 TEMPERATURAS | UN | 1 |  |  |

**R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **OUTROS ITENS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | FOSSA SEPTICA DE 1825 LITROS + FILTRO | UN | 1 |  |  |
| 02 | SUMIDOURO  PEDRA MAROADA | M³ | 6 |  |  |
| 03 | POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE LUZ, COM QUADRO DE MEDIDOR COMPLETO, ATERRAMENTO | UN | 1 |  |  |

**R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**TOTAL R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Colorado, 18 de julho de 2022.

EMPRESA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CNPJ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_